Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2024 года № 2342-п

г. Топки

О создании комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Топкинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                        «О гражданской обороне», постановлением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 27.11.2024 № 132-пг «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса, и признании утратившими силу постановление Губернатора Кемеровской области от 18.07.2018 № 45-пг «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Кемеровской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Кемеровской области»»:

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Топкинского муниципального округа и утвердить ее состав.

2. Утвердить Положение о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Топкинского муниципального округа.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций создать комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на подведомственной им объектах и территории.

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 25.01.2021 № 83-п «О создании комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Топкинского муниципального округа»;

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 21.04.2023 № 628-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 25.01.2021 № 83-п «О создании комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Топкинского муниципального округа».

5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по координации работы с правоохранительными органами и вопросам ГО и ЧС                        Н.С. Лоскутова.

7. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава Топкинского

муниципального округа                                                                   С.В.Фролов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 12 декабря 2024 года № 2342-п

Положение

о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Топкинского муниципального округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Топкинского муниципального округа (далее – Положение) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», методических рекомендаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.06.2024 № 43-3750-11                               и устанавливает порядок создания, цели и задачи инвентаризационных комиссий по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса (далее – инвентаризационная комиссия).

2. Инвентаризационная комиссия создается в целях организации проведения инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории Топкинского муниципального округа.

3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, а также настоящим Положением.

4. К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия) независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в пользование (на баланс) и расположены на территории Топкинского муниципального округа.

2. Цели и задачи инвентаризации

- выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

- определение фактического состояния ЗС ГО и выработка предложений об их дальнейшей эксплуатации;

- сверка учетных сведений (наличие паспорта ЗС ГО);

- приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами ЗС ГО;

- выявление пользователей, владельцев, установление собственников                      ЗС ГО;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению ЗС ГО, а также нарушений в их использовании;

- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;

- выработка предложений для принятия решений о дальнейшем использовании ЗС ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО.

3. Состав инвентаризационной комиссии

Инвентаризация осуществляется по месту нахождения ЗС ГО объектовыми инвентаризационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с постановлением администрации Топкинского муниципального округа и распоряжениями руководителей предприятий и организаций, находящихся на территории Топкинского муниципального округа.

Каждая инвентаризационная комиссия обеспечивает сбор и несет ответственность за полноту и точность фактических данных о ЗС ГО, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

4. Цели, задачи и функции инвентаризационной комиссии

1. Проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО,                            их соответствие реестрам учета государственного и муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом.

2. Фактическое наличие ЗС ГО, его состав и основные характеристики определяются путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации.

3. Проверка наличия документов, подтверждающих права пользователей ЗС ГО.

4. Визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (5-8 снимков):

- общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

- у отдельно стоящих ЗС ГО – состояние обвалования, у встроенных – состояние отмостки;

- исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения.

5. Проверка наличия эксплуатационной документации ЗС ГО,                                    в соответствии с перечнем, утвержденным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

6. Заполнение инвентаризационной карточки на каждое ЗС ГО.                                   По окончании составления инвентаризационных ведомостей карточка передается на хранение в Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу.

7. Составление инвентаризационных ведомостей, которые подписывают члены инвентаризационной комиссии.

8. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, инвентаризационная комиссия должна включить в ведомость реальные показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

9. В случае выявления неучтенных ЗС ГО их инвентаризация и оценка технических параметров и технического состояния проводится в соответствии с Правилами по эксплуатации ЗС ГО.

10. В случае выявления ЗС ГО, необоснованно поставленных на учет, инвентаризационная комиссия вносит такие объекты в отдельные инвентаризационные ведомости.

11. Оценивается готовность ЗС ГО.

12. В случае выявления фактов использования ЗС ГО без надлежащим образом оформленных прав, инвентаризационная комиссия отражает данные случаи в ведомости.

13. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации, предоставления заведомо ложной информации либо препятствования проведению инвентаризации, к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 12 декабря 2024 года № 2342-п

Состав

комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Топкинского муниципального округа

| Кононов Эдуард Владимирович | - председатель комиссии, заместитель главы Топкинского муниципального округа по АПК и капитальному строительству |
| --- | --- |
| Глебова Татьяна Юрьевна | - начальник Управления образования администрации Топкинского муниципального округа |
| Лоскутов Николай Сергеевич | - заместитель главы Топкинского муниципального округа по координации работы с правоохранительным органами и вопросам ГО и ЧС |
| Маркова Анна Павловна | - начальник отдела ГО, предупреждения и ликвидации ЧС администрации Топкинского муниципального округа |
| Мурашкина Наталья Валерьевна | - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Топкинского муниципального округа |
| Оспельников Алексей Юрьевич | - управляющий директор ООО «Топкинский цемент» (по согласованию) |
| Поняйкин Дмитрий Леонидович | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Топкинского муниципального округа |
| Привалова Галина Владимировна | - начальник отдела мобилизационной подготовки администрации Топкинского муниципального округа |
| Филиппова Наталья Александровна | - начальник земельного отдела комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Топкинского муниципального округа |