Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2022 года № 1230-п

г. Топки

Об утверждении Положения об организации мероприятий по световой и другим видам маскировке на территории Топкинского муниципального округа и перечня организаций, расположенных на территории Топкинского муниципального округа, подлежащих маскировке, в том числе светомаскировке

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                                 «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения                                      о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 880/пр «Об утверждении СП «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 17.05.2021 № 666-п «О создании и утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Топкинского муниципального округа», в целях выполнения задач гражданской обороны, связанных с обеспечением световой и других видов маскировки в условиях военного времени:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой и другим видам маскировке на территории Топкинского муниципального округа.

2. Рекомендовать руководителям объектов, подлежащих светомаскировке, указанных в Приложении 1, к настоящему погстановлению, разработать планы перевода организаций на режим световой маскировки в срок до 01.10.2022 г.

3. Возложить функции по организации мероприятий по маскировке на территории Топкинского муниципального округа на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Топкинского муниципального округа.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по координации работы с правоохранительными органами и вопросам ГО и ЧС                В.А.Пословина.

6. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

И.о. главы Топкинского

муниципального округа                                                                   Е.Л. Рябова

Утверждено

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 19 сентября 2022 года № 1230-п

Положение

об организации мероприятий по световой и другим видам маскировке на территории Топкинского муниципального округа

I.	Общие положения

1.1. 	Настоящее Положение об организации мероприятий по световой и другим видам маскировке на территории Топкинского муниципального округа (далее – Положение) разработано в соответствии с  Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр «Об утверждении свода правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 880/пр                                          «Об утверждении СП «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» и предназначено для выполнения задач гражданской обороны, связанных с обеспечением световой и других видов маскировки в условиях военного времени.

1.2.	 Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки, в целях снижения общей освещенности, без нарушения производственной деятельности объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельности, создания условий для своевременного введения режима полного или частичного затемнения в установленные сроки, снижения эффективности действия тактической авиации в обнаружении и поражении отдельных объектов на территории Топкинского муниципального округа.

1.3. В населенных пунктах с расположенными на их территориях организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, осуществляется комплексная маскировка, световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия, которые предусматривают маскировку объектов организаций и инфраструктуры населенных пунктов при проведении как определенных мероприятий по гражданской обороне, так и с целью обеспечения защиты объектов, продолжающих работу (функционирование) в военное время, если они являются вероятными целями поражения в военное время.

Основное предназначение - противодействие их обнаружению, ведению целеуказания и выводу их из строя, а также недопущение срыва сроков выполнения мероприятий по гражданской обороне.

1.4. Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

1.5. Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

1.6. Демонстративные действия – это преднамеренный показ деятельности персонала объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

1.7. Световая маскировка проводится для создания условий, затрудняющих обнаружение объектов с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

1.8. Комплексная маскировка является одним из видов защиты городских округов и поселений, на территории которых располагаются организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне; организаций, продолжающих свою деятельность в период проведения мобилизации и военное время, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, реализуемых при выполнении мероприятий по гражданской обороне заблаговременно, при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время. Ее организуют и осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданской обороне в целях создания ложного представления о составе и объемах проводимых мероприятий в области ведения гражданской обороны, а также скрытия действительного расположения, состава и размещения зданий, сооружений и технологического оборудования объектов капитального строительства и инфраструктуры населенных пунктов от всех видов и средств ведения разведки и поражения противника. Комплексная маскировка предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим оборудованием и системами, средствами маскировки, обнаружения и противодействия современным средствам поражения на прикрываемом объекте или территории, обеспечивающее снижение (устранение) демаскирующих параметров объектов и прилегающих ориентирных указателей

1.9. Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах – частичного затемнения и ложного освещения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима ложного освещения.

1.9.1. Режим частичного затемнения устанавливается на весь период угрозы ведения военных действий и не нарушает нормальную деятельность Топкинского муниципального округа. Основное назначение режима заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима ложного освещения.

1.9.2. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

1.9.3. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих двух режимах, проводятся заблаговременно, в мирное время, путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накопления имущества и технических средств, необходимых для их проведения.

1.10. Мероприятия по непосредственной маскировке осуществляются при приведении гражданской обороны в готовность и в военное время.

II. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек 2 контакторов магнитных пускателей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, организаций с освещенностью 4 люкса (далее - лк) и выше снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк - 25% светильников путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных осветительных приборов, установленных над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритных огней светового ограждения высотных сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится. На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк, при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ подлежат освещению от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда работ.

2.1.6. Световая маскировка отдельных помещений, где невозможно отключение от источников питания, осуществляется механическим способом с помощью раздвижных и подъемных штор, щитов, ставней и экранов. При этом устройства для световой маскировки удовлетворяют требованиям:

- закрывающие устройства перекрывают оконные (дверные) проемы и выступают за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор предусмотрены вертикальные направляющие, ширина штор не превышает 6 м;

- раздвижные шторы применять в одноэтажных производственных и других зданиях при высоте оконного (дверного) проема 4 - 8 м.

2.1.7. Для обеспечения световой маскировки окон, на которых по различным причинам невозможна установка штор, их остекление покрывать светонепроницаемыми красками или пленками.

2.1.8. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, применяемых для проезда транспорта, устраивать тамбуры из легких, сборно-разборных, несгораемых или трудно сгораемых материалов. Тамбуры можно устраивать как внутри, так и снаружи производственных зданий.

2.1.9. Всю автомобильную технику, предназначенную для использования в условиях режима «ложного освещения», оборудовать светомаскировочными устройствами.

2.1.10. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения проводят по распоряжению администрации Топкинского муниципального округа в течение 3 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

2.2. При введении режима ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

2.2.1. Все наружное освещение населенных пунктов и организаций, не задействованное на организацию мероприятий ложного освещения, должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности).

2.2.2. Применяемые в режиме ложного освещения осветительные приборы стационарного наружного маскировочного освещения должны удовлетворять следующим требованиям:

а) весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу;

б) создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна превышать 0,2 лк;

в) осветительные приборы должны иметь защитный угол не менее 15° и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с;

г) осветительные приборы следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности, их установка вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается.

2.2.3. В тех местах, где постоянное маскировочное освещение не предусмотрено, допускается применение переносных осветительных фонарей, создающих освещенность, не превышающую 2 лк, при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности                    не более 1 м, и удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2.2.,         пункта 2.2., перечисления а) и г) настоящего Положения, а также применение специальных переносных осветительных приборов.

2.2.4. Снижение освещенности в режиме ложного освещения до требуемых уровней достигается следующими методами или их сочетанием:

а) установкой ламп пониженной мощности;

б) заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

в) установкой осветительных приборов и маскировочных приспособлений к ним;

г) заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломителей света осветительных приборов маскировочными приспособлениями;

д) установкой специальных осветительных приборов;

е) применением регуляторов напряжения для осветительных приборов.

2.2.5. Для маскировочного освещения рекомендуется применять лампы накаливания, рассчитанные на напряжение 230-240 В. Применение газоразрядных ламп для маскировочного освещения не допускается.                                  В осветительных приборах, предназначенных для ламп с цоколем Е40, лампы накаливания с цоколем Е27 устанавливаются с помощью переходных патронов.

2.2.6. В населенных пунктах и организациях, продолжающих функционировать в военное время, для доведения информации об объектах, обозначения въездов на территории, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств в режиме ложного освещения следует применять световые знаки и дополнительно белые или светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия.

2.2.7. В жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

2.2.8. Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов, относятся:

а) операционные блоки больниц и госпиталей, родильные отделения, помещения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лапароскопии и бронхоскопии, станции переливания крови;

б) узлы связи сотовых операторов, телеграфные станции и узлы, сетевые узлы и узлы автоматической коммутации, обслуживаемые усилительные пункты, районные узлы связи, АТС;

в) центральные усилительные станции, радиотрансляционные узлы, передающие и приемные радиоцентры (радиостанции), радиотелевизионные передающие станции и наземные станции космической связи;

г) котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции;

д) водопроводные насосные станции в городах с числом жителей более 50 тыс., а также водоподъемные сооружения артезианских скважин;

е) канализационные насосные станции, без аварийного выпуска или с аварийным выпуском, при согласованной продолжительности сброса менее 2 ч, очистные сооружения общегородского назначения;

ж) диспетчерские пункты энергосистем, городских электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водоканализационных и газовых сетей, охранной сигнализации; сооружения органов управления гражданской обороной.

2.2.9. Установки общего маскировочного освещения должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

а) весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу;

б) защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°;

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено;

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк.

2.2.10. Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, кроме требований, указанных в 2.2.9., перечисления а), б), в), настоящего Положения должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5 лк;

площадь светового пятна, создаваемого осветительным прибором на расстоянии 2 м2, не должна превышать 1 м2

2.2.11. Допускается освещенность производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме ложного освещения требуются ее уровни, превышающие указанные в 2.2.9. и 2.2.10., или есть производственные огни, следует применять механический способ маскировки - закрытие световых и аэрационных проемов и устройство тамбуров во входах (въездах).

2.2.12. В проектах электрического освещения зданий и помещений должны быть обозначены рабочие места, на которых необходима установка осветительных приборов местного маскировочного освещения для продолжения работы в режиме ложного освещения.

2.2.13. Для создания маскировочного освещения рекомендуется применять системы рабочего, аварийного или эвакуационного освещения.

2.2.14. В режиме ложного освещения снижение освещенности от общего и местного освещения до уровней, указанных в подпунктах 2.2.9. и 2.2.10, осуществляется в соответствии с подпунктом 2.2.4, перечисления а), б), г) настоящего Положения.

2.2.15. Время выполнения мероприятий режима ложного освещения не должно превышать 3 минут.

III. Заключительное положение

3.1. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса и нормативно-правовыми актами администрации Топкинского муниципального округа.

3.2. Неисполнение должностными лицами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения световой и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 19 сентября 2022 года № 1230-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих светомаскировке на территории Топкинского муниципального округа

| № п/п | Наименование организации (объекта, подлежащего светомаскировке) | Форма собственности (федеральная, субъектовая, муниципальная, частная) | Месторасположение объекта световой маскировки (индекс, район, улица, номер дома) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Топкинского муниципального округа | Муниципальная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Луначарского,21 |
| 2 | Отдел МВД России по Топкинскому муниципальному округу | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Революции,44 |
| 3 | Линейный отдел полиции на ст. Топки | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Привокзальная,25 |
| 4 | Отдел военного комиссариата Кемеровской области по г. Топки | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,68 |
| 5 | 6 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,62 |
| 6 | Прокуратура г. Топки | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Революции,3 |
| 7 | Топкинский городской суд | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Революции,18 |
| 8 | Мировые судьи | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,48 |
| 9 | Межрайоный отдел судебных приставов по г. Топки и Топкинскому району | Федеральная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Топкинская,26 |
| 10 | Линейно-техничсекий цех Топкинского района ПАО «Ростелеком» | ПАО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Революции,8 |
| 11 | ГБУЗ «Топкинская районная больница» | Муниципальная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Революции,1 |
| 12 | ГБУЗ «Топкинская районная больница», роддом | Муниципальная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Луначарского,2 |
| 13 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть г. Топки» | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Петровского,50 |
| 14 | ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбасс-РЭС» ПО СВЭС Топкинский РЭС | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Горная,13 |
| 15 | ООО «Топкинский водоканал» | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,58 |
| 16 | МКП «Тепло», котельные | Муниципальная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Алма-Атинская,31 |
| 17 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», котельные | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,48 |
| 18 | ООО «Топкинский водоканал», водозаборы | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул. Советская,58 |
| 19 | ООО «Топкинский цемент» | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, промплощадка |
| 20 | ООО «Сибтензоприбор» | ООО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул.Заводская,1 |
| 21 | ОАО «РЖД», филиал Западно-Сибирская ж/д, ст. Топки | ОАО | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул.Привокзальная,6 |
| 22 | Топкинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие | Государственная | 652300 Кемеровская область-Кузбасс¸ г. Топки, ул.Цемзаводская,5 |